**SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU ORAZ MONITORING PPOŻ**

**PARK ETNOGRAFICZNY**   
**TOKARNIA 303 26-060 CHĘCINY**  
**(stan na 02-12-2019 )**

**System sygnalizacji pożaru**

1. Centrala pożarowa POLON IGNIS 1000 5 szt.
2. Centrala pożarowa INIM SMARTLIGHTS/S 2 szt.
3. Centrala pożarowa SIEMENS 1 szt.
4. Czujka dymu 136 szt.
5. Ostrzegacz ROP 16 szt.
6. Akumulator 16 szt.
7. Sygnalizator zewnętrzny 9 szt.
8. Nadajnik UTASU 3 szt.
9. Odbiornik UTASU ( BAZA) 1 szt.
10. System oddymiania klatki schodowej 1 kpl

**System włamania i napadu**

System włamania i napadu zainstalowany jest w 9 obiektach.

1. Centrala włamaniowa 9 szt.
2. Czujka ruchu 92 szt.
3. Sygnalizator 9 szt.
4. Akumulator 9 szt.

System monitoringu wizyjnego

1. Kamera VTVISION CDR-805JX 4 szt. + no name – 3 szt. + IP APTI-29c2-s8P – 2 szt.
2. Rejestrator Dahua XVR 5108HE. - 1 szt.
3. CAM SAT CAM 5816H- RX (transmisja video) - 1 kpl.

**SPRZĘT PPOŻ**

**PARK ETNOGRAFICZNY**   
**TOKARNIA 303, 26-060 CHĘCINY**   
**(stan na 02-12-2019)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **SEKTOR MAŁOMIASTECZKOWY** | **TYP** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Spichlerz z Chęcin (kasa) | GP6Z | 1 |
| 2 | Chałupa z Siekierna | GP6X | 2 |
| 3 | Spichlerz z Wyszmontowa | GP6X | 4 |
| 4 | Dom Drewniany ze Skorzowa | GP6X | 2 |
| 5 | Organistówka z Bielin | GP6X | 2 |
| 6 | Chałupa z Szydłowa | GP6X | 1 |
| 7 | Dom z Wąchocka 1863 r. | GP6X | 1 |
| 8 | Dom z Wąchocka 1870 r. (fotograf) | GP6X | 1 |
| 9 | Dom z Ćmielowa | GP6X | 1 |
| 10 | Dom z Daleszyc | GP6Z | 1 |
| 14 | Kościół z Rogowa | GP6X | 2 |
| 15 | Plebania z Goźlic | GP6 | 2 |
| 16 | Stodoła z Suchedniowa | GP6X | 1 |
| **LP** | **SEKTOR WYŻYNNY** | **TYP** | **ILOŚĆ** |
| 17 | Zagroda z Bukowskiej Woli | GP6X | 2 |
| 18 | Kuźnia z Radoski | GP6X | 1 |
| 19 | Zagroda ze Ślęzan | GP6X | 1 |
| 21 | Chałupa z Rokitna | GP6X | 1 |
| 22 | Zagroda z Nasiechowic | GP6X | 1 |
| 23 | Warsztat garncarski z Rędocina | GP6X | 1 |
| 24 | Zagroda okólna z Kaliny Małej | GP6X | 1 |
| 25 | Zagroda ze Złotnik | GP6X | 2 |
| 29 | Wiatrak z Grzmucina | GP6X, GP6Z | 2,1 |
| 30 | Stodoła z Brzuchani | GP6X | 1 |
| 31 | Wiatrak z Dębna | GP6X | 1 |
| 32 | Wiatrak z Grzymałkowa | GP6X | 1 |
| **LP** | **SEKTOR DWORSKO - FOLWARCZNY** | **TYP** | **ILOŚĆ** |
| 33 | Spichlerz z Rogowa | GP6X | 2 |
| 34 | Stodoła dworska z Radkowic ( Masztalnia) | GP6X | 1 |
| 35 | Spichlerz ze Staszowa | GP6X | 1 |
| 36 | Ośmiorak z Rudy Pilczyckiej | GP2X | 8 |
| 37 | Spichlerz ze Złotej Pińczowskiej | GP6X | 2 |
| 38 | Dwór z Suchedniowa | GP6X | 2 |
| **LP** | **SEKTOR ŚWIĘTOKRZYSKI** | **TYP** | **ILOŚĆ** |
| 39 | Wiatrak z Janika | GP6X | 1 |
| 40 | Chałupa z Umra + Stodoła z Brzezin | GP6X | 2 |
| 42 | Zagroda z Sukowa | GP6X | 1 |
| 43 | Zagroda z Sierżaw | GP6Z | 1 |
| 44 | Chałupa z Woli Szczygiełkowej | GP6X | 1 |
| 45 | Chałupa z Bronkowic | GP4X | 1 |
| 47 | Chałupa ze Słupi Starej | GP4X | 1 |
| 48 | Zagroda z Bielin, stodoła z Radkowic, Spichlerz z Kamiennej Góry | GP6Z | 3 |
| 49 | Zagroda z okołu | GP6Z | 1 |
| 50 | Zagroda okólna z Radkowic | GP6X | 1 |
| **LP** | **SEKTOR NADWIŚLAŃSKI** | **TYP** | **ILOŚĆ** |
| 51 | Młyn wodny z Piasku | GP6X | 1 |
| 52 | Młyn z Parszowa | GP6X | 1 |
| 53 | Chałupa z Niedziałek | GP6X | 1 |
| 54 | Chałupa z Ostrowców + Stodoła z Ciuślic | GP6X | 2 |
| **LP** | **SEKTOR LESSOWY** | **TYP** | **ILOŚĆ** |
| 56 | Wiatrak z Pacanowa | GP6X | 1 |
| 57 | Zagroda z Gęsic | GP6X | 3 |
| 58 | Chałupa ze Świątnik | GP6X | 1 |
| 59 | Chałupa z Kobylnik | GP6X | 1 |
| 60 | Chałupa z Chrobrza | GP6X | 1 |
| 61 | Studnia kieratowa z Gór Pińczowskich | GP6X | 1 |
| **LP** | **OBIEKTY UŻYTKOWE** | **TYP** | **ILOŚĆ** |
| 62 | HALA NR 1 – rozmieszczenie PARTER: ochrona, kotłownia, garaż, pom. warsztat, stolarnia, wejście do Hali, konserwacja, przy windzie, auto  - rozmieszczenie I PIĘTRO: klatka warsztaty, magazyn 2, mag. 3, przy windzie, | GP6X | 5 |
| 63 | Dwór z Mirogonowic | GP6X | 3 |
| 64 | Centrum Konferencyjno - Dydaktyczne | GP6X, GWG2X | 6,1 |
| **LP** | **HYDRANTY WEWNĘTRZNE** |  | ILOŚĆ |
| 65 | Hala nr 1 |  | 5 |
| 66 | Spichlerz z Chęcin |  | 1 |
| 67 | Budynek Dydaktyczno - Konferencyjny |  | 4 |
|  | **HYDRANTY ZEWNĘTRZNE** |  |  |
| 68 | Teren Parku Etnograficznego |  | 17 |