Załącznik nr 1.2

ROPS-II.052.2.25.2020                                                          	   Kielce, dnia 30.10.2020 r.

Część II - Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu socjalnego – gmina Oksa/powiat jędrzejowski

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla osób/grup/rodzin testujących Model z terenu gminy Oksa.

- Zakup i dostawa  3 rowerów stacjonarnych do ćwiczeń

Parametry techniczne:

- dopuszczalna waga użytkownika do 120 kg lub wyższa,

- manualna regulacja oporu: 8 poziomów,

- ergonomiczne siedzisko regulowane w pionie i w poziomie,

- regulacja kąta nachylenia kierownicy,

- antypoślizgowe i samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami,

- mechanizm oporu: magnetyczny/elektromagnetyczny,

- wyświetlacz z funkcjami m.in.: czas, dystans, prędkość, puls.

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

- Zakup i dostawa 4 sztuk mat masujących (4 szt.)

Parametry techniczne:

- 3 intensywności masażu akupresury do wyboru,

- dostępne 3 strefy masażu: do wyboru:  masaż całościowy, górna lub dolna część pleców,

- oddzielny masaż szyi o regulowanej wysokości,

- możliwość podłączenia czerwonego światła i funkcji ogrzewania,

- automatyczne wyłączanie po 15 minutach,

- odpinana, nadająca się do prania osłona szyi,

- pilot zdalnego sterowania w języku polskim,

- system mocowania do fotela/krzesła

- optymalna dla osób o wzroście 155 cm - 185 cm

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

- Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów

Parametry techniczne:

- zasilanie sieciowe

- ciśnienie robocze [bar]: 0,7 lub wyższe

- maska dla dorosłych i dla dzieci

- nebulizator z przewodem powietrznym, ustnik

- szybkość nebulizacji [ml/min]: min. 0,3

- etui, kompresor, końcówka do nosa

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

- Zakup i dostawa 4 sztuk ciśnieniomierzy

Parametry techniczne

- ciśnieniomierz automatyczny na ramię

- pamięć pomiarów

- zapamiętanie daty i czasu pomiaru

- zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg

- zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę

- dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg

- automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza

- wyświetlacz LCD, zasilanie bateriami AA, mankiet pomiarowy

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

- Zakup i dostawa 5 sztuk lamp leczniczych SOLUX

Parametry techniczne:

- typ Solux (Sollux) - lampa na podczerwień do użytku domowego

- promiennik

- minimum trzy stopnie nachylenia

- napięcie: 220 – 240 V

- pobór mocy: 150 W

- żarówka 150W

- rodzaj lampy: rozgrzewająca;

- długość fali promieniowania 780-1500 nm;

- wyrób medyczny

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

- Zakup i dostawa 1 sztuki platformy wibracyjnej (do użytku domowego)

Parametry techniczne:

- ilość programów: minimum 10

- ilość silników: 3

- zakres prędkości: 1-30

- rodzaj wyświetlacza: LCD

- sterowanie: pilot

- dopuszczalna waga użytkownika do 120 kg lub wyższa

- zestaw zawierający  m.in.: platformę wibracyjną, matę masującą, matę tłumiącą, taśmy oporowe, pilot

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

7.	Zakup i dostawa 1 sztuki fotela masującego

Parametry techniczne

- technika masażu: ugniatanie, uciskanie (Shiatsu), rozciąganie (wałkowanie), ugniatanie i rozciąganie, uciskanie i rozciąganie

- programy automatyczne tj.: masaż całych pleców, okolicy szyi i ramion, odcinka lędźwiowego pleców

- regulacja szerokości masażu

- ustawienie miejsca masażu punktowego

- oparcie rozkładane do 132 stopni

- funkcja pauzy

- kąt rozkładania około 113 – 132 (bezstopniowo)

- pokrycie: skóra syntetyczna

- pilot zdalnego sterowania

- czas masażu ustawiany automatycznie

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

8.	Zakup i dostawa 1 sztuki roweru miejskiego

Parametry techniczne

- rama: stalowa/aluminiowa,

- rozmiar ramy [cal]: 17-18,

- rozmiar koła [cal]: 26-28,

- liczba biegów: min. 3,

- oświetlenie przednie i tylne bateryjne LED,

- pedały: platformowe,

- hamulec przedni i tylny,

- siodełko sprężynowe,

- wyposażenie: błotniki, bagażnik, nóżka rowerowa, koszyk na kierownicę, osłona łańcucha, dzwonek

- koszyk stalowy z zapięciem typu CLICK, maksymalny udźwig  do 0,5 kg.

Miejsce dostawy: gmina Oksa, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

Oczekiwane efekty: wzrost poziomu integracji w środowisku seniorów, integracji grupy seniorów z innymi grupami społecznymi, poprawa relacji rodzinnych, promocja wspólnego spędzania czasu w gronie znajomych, powstanie grup inicjatyw, wyłonienie liderów i animatorów grup.

WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.