Załącznik nr 1.4

ROPS-II.052.2.25.2020                                                          	   Kielce, dnia 30.10.2020 r.

Część IV - Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu socjalnego – gmina Wodzisław/powiat jędrzejowski

            - Zakup i dostawa roweru trójkołowego rehabilitacyjnego dla dziecka

Zakupie i dostawie roweru trójkołowego rehabilitacyjnego wraz z zamontowanymi koszem na zakupy z tyłu roweru, przeznaczony do rehabilitacji dziecka z rozmaitymi schorzeniami układu ruchu.

Parametry techniczne:

- długość całkowita roweru: 155 -160 cm,

- szerokość roweru: 60 - 67 cm,

- wysokość siodełka od podłoża: 70  - 95 cm,

- wysokość kierownicy od podłoża: 98  - 120 cm,

- waga roweru:  do 26 kg,

- maksymalne obciążenie: 100 kg.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

            - Zakup i dostawa łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym

Zakup, dostawie oraz  montaż łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym.

- Łóżko drewniane  – parametry techniczne:

- wymiary: 120 cm x 200 cm,

- łózko z pojemnikiem na pościel,

- ze stelażem,

- Materac rehabilitacyjny – parametry techniczne:

- wymiary: 120 cm x200 cm,

- grubość materaca 15 cm – 20 cm,

- twardość materaca – h2 do 80 kg,

- materiał pianka-kokos z możliwością wymiany pokrowca.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

3. Pneumatyczne poduszki przeciwodleżynowe do wózka inwalidzkiego – 3 sztuki

Zakup i dostawa 3 sztuk pneumatycznych poduszek przeciwodleżynowych do wózka inwalidzkiego.

Parametry techniczne:

- poduszka wodoodporna,

- poduszka z pokrowcem,

- wymiary 39,00 cm x 39,00 cm (+/- 2 cm)

- wysokość 5 cm – 8cm,

- dopuszczalne bezpieczne obciążenie 150 kg lub wyższe.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

      - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka.

Parametry techniczne sprzętu rehabilitacyjnego:

- materac gimnastyczny, antypoślizgowy, wymiary: 200 cm x 120 cm x 5 cm

- huśtawka bocianie gniazdo do rehabilitacji SI

# W komplecie cztery liny z możliwością regulacji. Długość: 1080 mm, szerokość: 835 mm, wysokość: 75 mm. Maksymalne obciążenie huśtawki wynosi 150kg.

- huśtawka w kształcie litery T  do rehabilitacji SI.

# Dane techniczne:

- wysokość całkowita – 80 cm

- długość siedziska – 85 cm

- szerokość siedziska – 20 cm

- średnica słupka – 16 cm

- waga – do 8 kg

- zakres regulacji – 45 cm

- maksymalne obciążenie – 100 kg

- drabinka drewniana rehabilitacyjno-gimnastyczna, wymiary 200 cm x 90 cm,

# Drabinka przeznaczona do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. W zestawie komplet okuć do montażu drabinki przy ścianie.

- kliny rehabilitacyjne (mix rozmiarów): 3 sztuki

# Kliny – kształtki do rehabilitacji, wykonane z pianki poliuteranowej.

- huśtawka rehabilitacyjna/terapeutyczna typu „grzybek”; miękkie poszycie zabezpieczające;  średnica siedziska 60 cm – 77 cm wyrób medyczny. 1 sztuka

- maglownica do terapii zaburzeń integracji sensorycznej z regulacją siły nacisku wałków; wyrób medyczny. 1 sztuka

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

      - Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego

Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego drogowego dla osoby niepełnosprawnej.

Parametry techniczne mini skutera inwalidzkiego:

- Długość całkowita: 123 cm – 145 cm

- Szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm

- Waga: 60 - 65 kg

- Pokonywane wzniesienie: 15°

- Dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe

- Moc wózka: 200 W

- Prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h

- Zasięg: 18 km lub wyższy

- Regulowana wysokość siedziska

- Koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej

- Oświetlenie drogowe

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

      - Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław

Zakup i dostawa sprzętu, które ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Parametry techniczne:

- balkonik dla dorosłych (podpórka inwalidzka czterokołowa – balkonik)  z siedziskiem – 2 sztuki

- wysokość całkowita 75 cm - 92 cm;

- regulacja wysokości uchwytów;

- dopuszczalna waga użytkownika: 110 kg lub wyższa;

- materiał wykonania: aluminium;

- średnica kół około 20 cm

- ciśnieniomierz naramienny automatyczny: 2 sztuki

### Parametry techniczne

- ciśnieniomierz automatyczny na ramię

- pamięć pomiarów

- zapamiętanie daty i czasu pomiaru

- zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg

- zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę

- dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg

- automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza

- wyświetlacz LCD, zasilanie  baterie AA, mankiet pomiarowy

- laska czteropunktowa - czwórnóg  rehabilitacyjny: 4 sztuki

### Cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi. Skokowa regulacja wysokości, zakres regulacji od 730 mm do 960 mm,  dopuszczalne obciążenie: 100 kg lub wyższe. Ergonomicznie wyprofilowany uniwersalny uchwyt z tworzywa. Waga do 1 kg.

- kule łokciowe dla dorosłych: 10 sztuk

### Kule przeznaczone dla osób dorosłych, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,75 kg. Nasadka antypoślizgowa.

- kule łokciowe dla dzieci: 10 sztuk

### Kule przeznaczone dla dzieci, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,55 kg. Nasadka antypoślizgowa.

- materac przeciwodleżynowy (wymiary: 200 cm długości x 90 cm szerokości x 10 cm wysokości; maksymalne obciążenie 150 kg) 2 sztuki

- wózek inwalidzki składany: 2 sztuki

### Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport wózka inwalidzkiego.

- Szerokość wózka w pozycji złożonej: około 26 cm;

- Szerokość wózka w pozycji rozłożonej: 61-67 cm;

- przednie koła skrętne, tylne koła pompowane o średnicy około 60 cm

- pompka do pompowania kół w zestawie

- dopuszczalna waga użytkownika: 120 kg lub wyższe;

- waga: do 19,00 kg;

- produkt medyczny, atestowany

- rowerek treningowy: 2 sztuki

- wymiary: długość 90-100 cm x szerokość 49-60 cm x wysokość 136-143 cm

- możliwość regulacji siodełka

- dopuszczalna waga użytkownika: 135 kg lub wyższa

- system oporu: magnetyczny

- kilkustopniowa regulacja oporu

- pomiar pulsu: sensory dotykowy umieszczone na kierownicy

- regulowane siodełko w pionie i poziomie

- wzmocniona stalowa konstrukcja

- rolki transportowe

- antypoślizgowe, samopoziomujące pedały z paskami zabezpieczającymi

- funkcje komputera (wyświetlacz LCD): czas trwania treningu, przebyty dystans, spalone kalorie, prędkość, poziom tętna

- rotor rehabilitacyjny (wymiary: długość 35-50 cm x szerokość 38-42 cm x wysokość 23-30 cm, dopuszczalna waga użytkownika: 100 kg lub wyższa): 3 sztuki

- gruszka rehabilitacyjna (średnica ok. 90 cm,  wysokość ok. 120 cm): 5 sztuk

- mata piankowa do ćwiczeń: wymiary: 180 cm x 60 cm x 1,5 cm; 16 sztuk

Mata ma zapewniać komfort w czasie rehabilitacji i/lub ćwiczeń/gimnastyki usprawniających.

- kijki do Nordic Walking (10 par długość: 105 cm; 6 par długość 110 cm): łącznie 16 par:

- wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (takie jak: groty metalowe, gumowe nasadki, nakładki na asfaltowe podłoże, talerzyki przystosowane do marszu w terenie, talerzyki na śnieg i lód),

- regulowane, odpinane paski na nadgarstki,

- ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,

- antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć,

- kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,

- wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,

- waga kompletu maksymalnie do 700 g

- łóżko rehabilitacyjne z materacem piankowym, materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym:

Opis łóżka:

- płynna regulacja wysokości leża odbywa się za pomocą pilota

- wszystkie funkcje łózka sterowane elektronicznie przy pomocy pilota

- regulacja wysokości tylko od strony głowy (pozycja siedząca) – antytrendelenburg

- wysięgnik i barierki w standardzie

- metalowe leże

- obudowa wykonana z drewna

- system transportowy pozwalający na łatwe przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie

- regulacja wysokości montażu leża w zależności od potrzeb i wzrostu pacjenta

- szerokość całkowita: do 105 cm

- długość całkowita: do 216 cm

- max. obciążenie: 175 kg lub wyższe

Opis materaca przeciwodleżynowego:

- wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżka,

- zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki umożliwiający łatwe utrzymanie czystości.

Opis stolika przyłóżkowego:

- min. 2 kółka posiadające hamulce zaciskowe

- waga do 7 kg,

- zakres regulacji wysokości, wysokość maksymalna do 110 cm

- wymiary blatu 35-40 cm x 55-60 cm

- bieżnia elektryczna rehabilitacyjna z uchwytem na całej długości powierzchni do chodzenia - na wysokości 80 - 90 cm; wymiar powierzchni bieżni min.120 cm x 40 cm, regulacja prędkości, czytelny wyświetlacz LCD

- piłki rehabilitacyjne: 16 szt. różne rozmiary 45 cm – 3 szt. , 55 cm – 6 szt., 65 cm – 5 szt., 75 cm – 2 szt.

Piłka klasyczna do ćwiczeń ruchowych, wzmacniających, stosowana w rehabilitacji. Piłki wykonane z wysokiej jakości gumy.

Piłki o specjalnej strukturze, która uniemożliwia ślizganie się ciała po jej powierzchni podczas ćwiczeń.

Piłki w zestawie z pompką.

- taśma rehabilitacyjna: 16 szt.

Taśma rehabilitacyjna o zwiększonej wytrzymałości o minimalnej długości 1,5 m i minimalnej szerokości 12 cm.

Różna siła oporu: czerwona – słaby opór 6 sztuk, zielona – średni opór 5 sztuk, niebieska – mocny opór 5 sztuk.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie                         z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.