Załącznik Nr 1

‘

Wykaz urządzeń oraz parametry techniczne

- Parametry techniczne kompresora stomatologicznego  bezolejowego w obudowie

- napięcie zasilania 230V

- moc silnika 750 W

- pojemność zbiornika ; 30l

- wydajność: 120l/ min

- Klimatyzator przenośny z Wi-Fi

- tryb pracy: chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja

- powierzchnia chłodzenia do 52 m2

- całkowity przepływ powietrza 1400 m3/h

- wydajność chłodzenia 4600 W/16000 BTU

- zakres regulacji temperatury 18 – 32 C

- łączność WI-Fi

- gwarancja 36 m-cy

- Klimatyzator przenośny   z Wi-Fi

# --  wydajność chłodzenia : 2,6 kW

# - obsługiwana powierzchnia – maks. 30 m2

# - tryb pracy: chłodzenie/ osuszanie/ wentyalcja

# - przepływ powietrza 480 m3/h

# - zakres temperatury 18-35 C

# - gwarancja 36 m-cy