Załącznik Nr 2

**Wykaz pomocy dydaktycznych na kierunek opiekun medyczny**

1. **Wózek do rozwożenia i rozkładania leków- 1 szt**

Wózek z 4 kółkami jezdnymi (2 z blokadą) przeznaczony do transportowania leków. Na metalowym stelażu pokrywanym proszkowo znajdują się cztery tace przenośne (stal nierdzewna) i przegródki na 120 leków, wraz z miską uchylną miska uchylna z tworzywa

1. **Stanowisko do pobierania krwi ( fotel) – 1 szt**

Stanowisko do pobierania krwi oraz iniekcji z 2 podłokietnikami do zabiegów na prawym i lewym przedramieniu pacjenta.

1. **Stolik zabiegowy metalowy , z dwiema półkami ze stali nierdzewnej – 3 szt**

* Wysokość: 800 mm
* Długość: 600 mm
* Szerokość: 400 mm
* 2 półki
* 4 kołka jezdne
* Uchylne miski z tworzywa

1. **Sprzęt do podawania leków drogą układu oddechowego: inhalator – 1 szt nebulizator – 1 szt**
2. **Model ramienia osoby dorosłej – 1 szt**

do ćwiczenia i opanowania niezbędnego doświadczenia w pracy terapeutycznej, w tym technik pobierania krwi, doskonałej technologii infuzji dożylnej i procedur nakłucia żyły, taki aby, dożylna skóra ramienia automatycznie zamykała się po każdym wkłuciu igły oraz aby to samo miejsce nakłucia skóry mogło wytrzymać setki powtarzających się nakłuć bez przeciekania i mogło być używane wielokrotnie. Ramię powinno mieć żyły i skórę takie aby można łatwo, wygodnie, ekonomicznie i praktycznie je wymienić. Osiem głównych żylnych układów naczyniowych rozmieszczonych na ramieniu

1. **Zestaw do próżniowego pobierania krwi**

Igła motylkowa z zabezpieczeniem igły po pobraniu oraz holderem, pakowane indywidualnie, sterylna,. Igła do pobierania krwi w systemie próżniowym.

# Bezpieczna Igła motylkowa GBO z holderem Vacuette (Grainer), 21G (0,8x19mm) z wężykiem 7,5” (19cm)- ,30 szt. wraz z probówkami

1. **Venflony – 30 szt.**
2. **Okleina do venflonu 30 szt.**
3. **Igły 0,5 – 50 sztuk**