Załącznik nr 2

Pieczęć Oferenta

FORMULARZ OFERTY:

- WYKONAWCA:

- Nazwa:

- Adres siedziby:

- NIP:

- REGON:

- Telefon:

- E-mail:

- ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, REGON: 291009337.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nt.: „Wykonania na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę: dokumentacji projektowej modernizacji  i przebudowy sieci instalacji energii elektrycznej, a następnie wykonanie na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych oraz instalacyjnych związanych z przebudową sieci instalacji energii elektrycznej na lotnisku w Masłowie wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej”.

- CENA (C)

| Nazwa | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie opracowania technicznego przebudowywanej sieci instalacji energii elektrycznej (projekt) | 1 | kpl |  |  |
| Posadowienie złącza ZK-1 wraz z zabezpieczeniem w punkcie F | 1 | kpl |  |  |
| Obsadzenie podwójnych rozdzielnic termoutwardzalnych z rozłącznikami oraz podlicznikami w punktach A, B, C, D, E, | 5 | kpl |  |  |
| Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu w punktach B, D, E, F | 4 | kpl |  |  |
| Wykonanie oświetlenia (halogenu) dla punktu C | 1 | kpl |  |  |
| Wykonanie zasilania i sterowania do bram (G1, G2, G3) | 3 | szt |  |  |
| Wykonanie koniecznych przebić pod drogą asfaltową | 5 | szt |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu F do punktu D wraz z zasilaniem do bramy w punkcie G2, łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 145 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu D do punktu A wraz z zasilaniem do bramy w punkcie G1, łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 110 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu A do punktu B łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 50 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu B do punktu C łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 60 | m |  |  |
| Wykonanie zasilania od punktu F do punktu E wraz z zasilaniem do bramy w punkcie G3, łącznie z robotami ziemnymi, kablem YAKY 4x35mm i bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm | 160 | m |  |  |
| Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej | 1 | kpl |  |  |
| Wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz wystawienie protokołów wraz z dokumentacją powykonawczą | 1 | kpl |  |  |
| Wartość robót netto |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |
| Wartość robót brutto |  |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 
i niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszej ofercie są zgodne 
z prawdą.

……………………………………………

czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do

reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczątką

………………………………

miejscowość i data