|  | Kielce, 19.09.2023 r. |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę: dokumentacji projektowej modernizacji  i przebudowy sieci instalacji energii elektrycznej, a następnie wykonanie na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych oraz instalacyjnych związanych z przebudową sieci instalacji energii elektrycznej na lotnisku w Masłowie wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

- ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji pn. ,,Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 3346/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 3 lutego 2021 r. Z uwagi na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości 130 tys. złotych, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz.U.2022 poz. 1710).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących przebudowę wewnętrznej linii zasilającej, w szczególności:

- wykonanie projektu przebudowywanej instalacji elektrycznej;

- wykonanie WLZ od istniejącego złącza pomiarowego w budynku portowym do hangarów oraz stacji paliw w linii ogrodzenia lotniska;

- wykonanie koniecznych przebić pod drogą asfaltową;

- ułożenie wewnętrznej linii zasilania kablem YAKY 4x35 mm razem z bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4 mm, według Załącznika nr 1, której celem będzie zasilanie punktów odbiorczych:

- w relacji F do bramy G2 – 85m;

- w relacji G2 do punktu D – 137m;

- w relacji D do punktu A oraz do bramy G1 – 110m;

- w relacji A do punktu B – 50m;

- w relacji B do punktu C – 60m

- w relacji od punktu F do E oraz do bramy G3 – 160m;

Na wszystkich w/w odległościach należy ułożyć rury OPTO HDPE 40x3,7 mm.

- wykonanie zasilania do bramy wjazdowej oraz do dwóch bram przesuwnych na płytę lotniska;

- odłączenie starych WLZ oraz odłączenie licznika przy bramie wjazdowej;

- podłączenie istniejących instalacji budynków do nowych WLZ;

- obsadzenie podwójnych rozdzielnic termoutwardzalnych z rozłącznikami oraz podlicznikami przy hangarach A, B, D oraz przy stacji paliw C;

- montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu przy hangarach B, D, E oraz przy budynku portowym (F);

- wykonanie oświetlenia (montaż halogenu) na budynku dla stacji paliw;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończonych pracach;

- wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz wystawienie protokołów;

- wykonanie obowiązującej dokumentacji powykonawczej.

- MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 75 dni od dnia podpisania umowy.

Miejscem realizacji zamówienia jest teren lotniska w Masłowie k/Kielc przy ul. Jana Pawła II 9.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca musi posiadać wszystkie uprawnienia poświadczające jego prawa do realizacji zamówienia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Zaoferowaną cenę należy podać jako całkowitą kwotę brutto wraz z określeniem stawki podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia.

- MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach 
w Sekretariacie Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (II piętro budynek Apolloplast) pl. Niepodległości 1, 25 – 506 Kielce, z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego nr TK-II.8081.26.2023”

- TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy składać do dnia 27.09.2023r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Cena brutto 	–	 100 pkt

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (elektronicznej, forma skanu lub cyfrowy podpis kwalifikowany).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.

- Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie o tym poinformowany pisemnie (drogą elektroniczną).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się z:

- Robert Kowalczyk, tel.: 41 395 10 41; robert.kowalczyk@sejmik.kielce.pl

- Kamila Ludew - Wziątek, tel.: 41 395 12 49; 
kamila.ludew-wziatek@sejmik.kielce.pl

- ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.